Перечень выполненных работ по

текущему ремонту и обслуживанию

общедомового имущества  многоквартирного ж/дома  № 10

корп. 2  по ул. Гагарина за  2011г

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлических дверей 1 эт | шт | 2 | 1156 | февраль |
| 2 | Остекление и ремонт бал.дв.6эт лев.кр | шт | 4 | 2567 | февраль |
| 3 | Смена вентиля д=15мм | шт | 1 | 333 | март |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Остекление балконных дверей (лев.кр.) Ремонт балконных дверей | М2 шт | 12,8 20 | 19105 | апрель |
| 7 | Ремонт канализации - техэтаж | м | 1 | 614 | апрель |
| 8 | Переборка этажного эл.щита (4эт.лев.кр. | шт | 1 | 20634 | апрель |
| 9 | Смена вентиля на ХВС в кв.812 | шт | 1 | 379 | май |
| 10 | Ремонт этажн. эл.щитков на 5 эт.(лев..кр.) | шт | 1 | 17838 | май |
| 11 | Разборка и устройство деревянного тамбура входа | шт | 1 | 32521 | июнь |
| 12 | Устройство кладовой для хранения уборочного инвентаря | шт | 1 | 23298 | июнь |
| 13 | Замена радиаторов на регистры на лестн.клетке 2 эт. | шт | 2 | 3681 | июнь |
| 14 | Смена вентилей в кв.422 | шт | 1 | 355 | июнь |
| 15 | Замена канализации (подвал) | м | 5 | 3028 | июнь |
| 16 | Крепление стояка ХВС в кв.812 | шт | 2 | 587 | июнь |
| 17 | Монтаж светильников (лев.кр.4 эт) Прокладка кабеля Выключатель(1); автомат выкл.(1) | Шт М 1 и 1 | 4 30 | 28965 | июнь |
| 18 | Восстан. освещения в кор.3эт.лев.кр. Кабель-5м; выключат.(1) автомат(1) | м | 5 | 3591 | июнь |
| 22 | Замена стекол на балконных дверях 5эт. лев. и прав.кр. | М2 | 1,15 | 945 | июль |
| 23 | Ремонт стояка ливневой канал.в холле 1эт. и комн.220 | П.м. | 6 1,3 | 871 | июль |
| 24 | Ремонт канализации в подвале | м | 0,5 | 320 | июль |
| 25 | Ремонт вводного вентиля ХВС в кв.304 | шт | 1 | 315 | июль |
| 26 | Ремонт этажного эл.щитка,3 эт.лев.кр. Провод- 5м; Автоматы- 15шт | м | 5 | 28186 | июль |
| 27 | Промазка швов кирпичной кладки и штукат.откосов кв.215 прав.кр. | М М2 | 50 0,5 | 8235 | август |
| 28 | Ремонт козырька входа 2 эт | М2 | 8,23 | 7110 | август |
| 29 | Замена стояка ливн.канал.кв.220;320 | м | 5,7 | 4150 | август |
| 30 | Замена вводных вентилей на ХВС кв.812;911 | шт | 2 | 737 | август |
| 31 | Смена сгона на ХВС в кв.911 | шт | 1 | 123 | август |
| 32 | Ремонт вентилей ХВСкв.525 | шт | 1 | 309 | август |
| 33 | Восстан. Освещения в коридоре 6этаж | м | 18 | 7583 | август |
| 34 | Монтаж светильников 5эт.лев.кр. Кабель-30м; выключ.- шт1 | Шт м | 4 30 | 15410 | август |
| 35 | Ремонт и навеска дверей в будке выхода на крышу | шт | 1 | 1460 | сентябрь |
| 36 | Замена вентилей в кв.317 | шт | 1 | 376 | сентябрь |
| 37 | Ремонт задвижек отопления | шт | 5 | 6991 | сентябрь |
| 38 | Замена задвижек отопления подвал | шт | 1 | 2251 | сентябрь |
| 39 | Смена вентилей на отопл.подвал | шт | 2 | 754 | октябрь |
| 40 | Смена задвижек на отоплен. | шт | 2 | 7110 | октябрь |
| 41 | Замена вентилей ХВС в кв.717 | шт | 1 | 391 | декабрь |
| 42 | Замена вентилей(1) и сгона(1) в кв.325 | шт | 1/1 | 517 | декабрь |
| 43 | Замена вентилей(1) и сгона (1) в кв.303 | шт | 1/1 | 517 | декабрь |
|  | Итого за январь- декабрь 2011г |  |  | 253313 |  |
|  | Итого: выполнено по текущему ремонту общего имущества дома с января 2011г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по текущему ремонту с января 2011 г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жильцами по текущему ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по капитальному ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жителями по кап. рем. с января 2011 г. по 2011г. | Руб. |  |  |  |

Директор ООО « Гагаринское ЖЭУ»                                        Акимов В.В