Перечень выполненных работ по

текущему ремонту и обслуживанию

общедомового имущества  многоквартирного ж/дома  № 10

корп. 3  по ул. Гагарина за  2011г

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт перил крыльца |  |  | 722 | февраль |
| 2 | Смена вентилей кв.608 | шт | 1 | 328 | февраль |
| 3 | Смена сгонов (подвал) | шт | 1 | 130 | февраль |
| 4 | Смена труб канализации | м | 2,5 | 1874 | февраль |
| 6 | Смена вентиля на ХВС в кв.525 | шт | 1 | 333 | апрель |
| 7 | Смена вентиля ГВС в кв.305 | шт | 1 | 333 | апрель |
| 8 | Смена вентиля ГВС в кв.509 | шт | 1 | 333 | апрель |
| 9 | Смена вентиля и сгона на ГВСв кв. 704 | шт | 1 и 1 | 463 | апрель |
| 10 | Смена вентиля и сгона на техэтаже | шт | 1 и 1 | 701 | апрель |
| 11 | Изготовл.и уст.металлич.двери коридора 9эт.9(пр.кр.) | шт | 1 | 13140 | май |
| 12 | Изоляция труб ГВС (техэтаж) | м | 10 | 3704 | май |
| 13 | Замена канализации | м | 3,6 | 2844 | май |
| 14 | Заделка метал.листами перегородки на 9 эт(пра.кр) | М2 | 8,1 | 2445 | июнь |
| 15 | Замена вентиля в кв.810 ;616 | шт | 2 | 724 | июнь |
| 16 | Ремонт радиатора в кв.105 | шт | 1 | 691 | июнь |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт метал.огражд.л/кл 9эт лев.кр. | М2 | 2,5 | 2748 | июль |
| 21 | Ремонт мет.огр.балкона 7эт. | М.п | 8 | 1005 | июль |
| 22 | Устройство решет.метал. перегор.9эт. | М2 | 2,16 | 2705 | июль |
| 23 | Ремонт вентилей ХВС и ГВС в кв.506;704;220;34;304 | шт | 5 | 1558 | июль |
| 24 | Ремонт стяжки балкона 7эт.лев.кр. | М2 | 4 | 3426 | август |
| 25 | Ремонт вентилей в кв.816 ГВС | шт | 1 | 308 | август |
| 26 | Замена канализации кв.503;403 | м | 5 | 3292 | август |
| 27 | Восстановление уличного освещ. | шт | 1 | 362 | август |
| 28 | Монтаж светильников 7эт.(кабель,свет | шт | 1 | 3156 | август |
| 29 | Замена дверей в будке выхода на крышу | шт | 1 | 3125 | сентябрь |
| 30 | Замена дверн.блока балконного в сушилке 7 эт.прав.кр. | шт | 1 | 7140 | сентябрь |
| 31 | Ремонт канализации кв.304 | м | 2,5 | 1954 | сентябрь |
| 32 | Заделка выбоин в полу 7 эт лев.кр.4 этпр.кр. | М2 | 33,65 | 11854 | октябрь |
| 33 | Косметич.ремонт коридора 4эт.пр.кр. | шт | 1 | 33277 | октябрь |
| 34 | Смена вентиля ГВС в кв.207 | шт | 1 | 391 | октябрь |
| 35 | Смена вентиля ГВС в кв.414 | шт | 1 | 391 | октябрь |
| 36 | Ремонт радиатора(1) смена сгонов(2)кв.104 | шт | 1/2 | 2468 | октябрь |
| 37 | Смена вентилей на отопл.в подвале | шт | 7 | 2783 | октябрь |
| 38 | Косметич. ремонт коридора 2эт.лев.кр. | шт | 1 | 50000 | декабрь |
| 39 | Смена сгона ХВС в кв.606 | шт | 1 | 126 | декабрь |
|  | Итого за январь- декабрь 2011г |  |  | 160834 |  |
|  | Итого: выполнено по текущему ремонту общего имущества дома с января 2011г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по текущему ремонту с января 2011 г. по | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жильцами по текущему ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Начислено по капитальному ремонту с января по 2011г. | Руб. |  |  |  |
|  | Оплачено жителями по кап. рем. с января 2011 г. по 2011г. | Руб. |  |  |  |

Директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»»                                          Акимов В.В