Перечень выполненных работ по

текущему ремонту и обслуживанию

общедомового имущества  многоквартирного ж/дома  № 5

по ул. Строителей  за  2011г

Начислено: за содержание и тек.ремонт- 329695 руб.

Оплачено: за содержание и тек.ремонт- 301439руб

Начислено: по текущему ремонту с января по сентябрь- 84131руб

Оплачено жильцами:по текущему ремонту- 76921 руб.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентиля и сгона на стояке ГВС цоколь | шт | 1/1 | 463 | февраль |
| 2 | Ремонт радиатора кв.63 | шт | 1 | 2296 | февраль |
| 3 | Ремонт полотенцесушителя в кв.11 | шт | 1 | 372 | апрель |
| 4 | Врезка штуцера и установка вентиля наГВС (техэтаж) над кв.65 | Шт шт | 1 1 | 2042 | апрель |
| 5 | Ремонт полотенцесушителя в кв.19 | шт | 1 | 385 | июнь |
| 6 | Ремонт полотенцесушителя в кв.2 | шт | 1 | 385 | июнь |
| 7 | Ремонт полотенцесушителя в кв.4 | шт | 1 | 385 | июнь |
| 8 | Смена вентиля ХВС в кв.24 | шт | 1 | 362 | июнь |
| 9 | Ремонт канализации в кв.51 | м | 0,3 | 267 | июль |
| 10 | Восстановление освещения в подвале | м | 10 | 4317 | июль |
| 11 | Ремонт стояка ГВС (сварка) кв.15 |  |  | 302 | август |
| 12 | Ремонт вентилей (техэтаж) | шт | 1 | 315 | август |
| 13 | Смена вентилей в подвале | шт | 2 | 754 | октябрь |
| 14 | Ремонт радиатора и смена сгона в кв.56 | шт | 1/1 | 974 | октябрь |
| 15 | Установка датчиков движения в тамбурах в 1-4 подъездах | шт | 4 | 6906 | октябрь |
| 16 | Ремонт стояка ГВС с полотенцесуш. | шт | 1 | 3269 | ноябрь |
| 17 | Ремонт стояка канализации | м | 2,3 | 2966 | ноябрь |
|  | Итого: выполнено по текущему ремонту общего имущества дома с января 2011г. по октябрь 2011г | Руб. |  | 20525 |  |
|  | Начислено по капитальному ремонту с января по сентябрь 2011г. | Руб. |  | 17181 |  |
|  | Оплачено жителями по кап. рем. с января 2011 г. по сентябрь 2011г. | Руб. |  | 19264 |  |

Директор ООО « Гагаринское ЖЭУ»                                        Акимов В.В