# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от  20  декабря   2012  года  № 157

Об   анализе   эффективности   выполненных

в  2012   году   мероприятий  по   программе

энергосбережения          на            территории

муниципального образования город Гагарин

Смоленской области

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области об анализе эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по программе энергосбережения на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области об анализе эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по программе энергосбережения на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области	                      Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 20 декабря 2012 года № 157

Анализ  эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по программе энергосбережения на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области

1.Расчет экономии электроэнергии при использовании светодиодных светильников

Светодиодный светильник мощностью 80 кВт  при среднем времени горения 4500 часов  в год потребляет 360 кВт, а обычный  светильник мощностью в 250 кВт – 1125 кВт.

экономия составляет 765 кВт.  В денежном выражении, при  средней стоимости 1 кВт. 5,56 руб. экономия составляет 4253,4 руб.

По областной программе энергосбережения в г. Гагарин на Воинском проезде установлено 22 светодиодных светильника. Сумма экономии = 92473,92 руб. за год

За счет средств резервного фонда Губернатора  по  ул. Матросова и ул. Гагарина установлено 13 светильников, экономия)  за год составляет  54643,68 руб. (расчетная).

Примечание: нормативный  срок службы светодиодных светильников  10 лет,  обычных не более года. Стоимость светодиодных светильников  примерно в 10 раз выше, чем обычных ламп ДРЛ.

2.Экономия тепловой энергии при установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.

По областной программе энергосбережения в г. Гагарин в 2010 году установлено 32 тепловых счетчика  в многоквартирных жилых домах, подключенных к тепловым сетям БМК  по ул. Бахтина, Заводская и котельной «Факел». Экономия тепловой энергии за год  составит:

1 квартал 2012 года 904,27 Гкал

2 квартал 2012 года 961.202 Гкал

4 квартал 2012 года ( ожидаемое) 2041,062 Гкал (по данным 2011года)

Итого 3906,534 Гкал

при стоимости 1 Гкал 1233,23 руб./Гкал    4 817 654,9 рублей.

Из расчета на 1 кв. м отапливаемой площади :

4 817 654.9 руб : 48 3911,69 кв.м = 99.55 руб/кв.м

Зам. Главы Администрации

города Гагарин Смоленской области                            Ю. В. Крутова